## 記載要領➢（提出用）と（閲覧用）を1部ずつ提出してください
記載要領
・省エネ計画概要書（提出用）シートの橙色着色セルのうち、該当する項目を全て入力して
ください。
・プルダウン選択の欄と手入力の欄がありますので、記入漏れがないようご注意ください。
・省エネ計画概要書（提出用）に入力すると、別シートの省エネ計画概要書（閲覧用）に
同じ内容が反映されます。なお、（提出用）が空欄の場合、（閲覧用）は０と表示され
ますので、入力漏れがないか確認してください。
・（提出用）と（閲覧用）を１部ずつ所管行政庁に提出してください。
・（閲覧用）は所管行政庁において、閲覧に供すこととなります。（閲覧用）は様式上、
個人情報等の非公開情報をマスキングしていますが、理由があり、当該部分以外に非公
開とすべき部分がある場合は、（閲覧用）シートでマスキング（白図形で覆う等）し、
別紙（その他非公開としたい部分）に非公開とすべき部分及びその理由を記入の上、
省エネ計画概要書と併せて提出してください。
記入上の留意点
・所在地関係は長野県内の場合は市町村名から、長野県外の場合は都道府県名からの表
記とし、地番等まで記入してください。
・株式会社→（株）、有限会社→（有） 等 省略標記を、英数字・カタカナは半角を、
〇丁目○番○号は○-○-○を標準とします。
・不要なスペースは入れずに入力してください。
・特に重要な項目であるため、次の項目が未記入等不備のある状態で届出された場合、
電話等で内容を確認させていただく場合があります。
①採用した省エネ計算ツール
②地域区分
③外皮平均熱貫流率UA（外皮基準）（W/（㎡・K））
④基準一次エネルギー（GJ）、設計一次エネルギー（再エネを含まない）（GJ）、
設計一次エネルギー（再エネ含む（太陽光：売電分・自家消費分含む））（GJ）※標準計算ルートの場合
⑤建築物ｴﾈﾙｷﾞｰ消費性能基準への適合性

## 省エネ計画概要書（提出用）
省 エ ネ 計 画 概 要 書
■住宅の設計概要(一部非公開情報)
| 建設地の市町村名 | [6 empty] | 構造 |  | 階数 |  |  |  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡ |  | 延床面積 |  |  |  | ㎡
| 建物用途 | [6 empty] | 採用した省エネ計算ツール
その他使用した計算ツール
■住宅の断熱性能（外皮基準）
| 地域区分 | [5 empty] | 外皮平均熱貫流率UA（外皮基準） | [7 empty] | W/（㎡・K）
各部位の断熱仕様
|  | 部位 |  |  | 種類 | [11 empty] | 熱伝導率・ 開口部は熱貫流率 |  |  |  |  | 厚み
|  | 屋根（天井） | [8 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [8 empty] | W/(m・K) |  |  |  | mm
|  | 外壁（一般部） | [8 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [8 empty] | W/(m・K) |  |  |  | mm
|  | 外壁（付加断熱） | [8 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [8 empty] | W/(m・K) |  |  |  | mm
|  | 基礎・床下 | [8 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [8 empty] | W/(m・K) |  |  |  | mm
|  | 開口部（サッシ） | [8 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [8 empty] | W/(㎡・K)
|  | その他 |  |  | （ 種類等記載 ） | [5 empty] | （ 種類等記載 ）
|  |  |  | 省エネ基準を 未達成 |  |  |  | 省エネ基準 |  | ZEH基準 |  |  | ※指針最低基準 |  |  | ※指針推奨基準 （HEAT20 G2） |  |  |  |  | ※指針先導基準 （HEAT20 G3～）
性 能
|  | ２地域 |  | 0.47～ |  |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0.28
|  | ３地域 |  | 0.57～ |  |  |  | 0.56 | [7 empty] | 0.28
|  | ４地域 |  | 0.76～ |  |  |  | 0.75 | [7 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0.23
|  | ５地域 |  | 0.88～ |  |  |  | 0.87 | [7 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0.23
■住宅の一次エネルギー消費量（住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラムを使用の場合のみ記入）
|  | 基準一次エネルギー |  |  |  | その他の設備を含まない | [10 empty] | GJ
|  | 設計一次エネルギー |  |  |  | 再エネを含まない | [10 empty] | GJ |  | 削減率 |  | #DIV/0! |  | ％
|  | 設計一次エネルギー |  |  |  | 再エネ含む（太陽光：売電分・自家消費分含む） | [10 empty] | GJ |  | 削減率 |  | #DIV/0! |  | ％
■設計者・施工者の情報
| 建築士事務所名 | [12 empty] | 事務所の区分 | [5 empty] | 建築士事務所
所 在 地
| 施工業者名 | [10 empty] | 所在地
長野県地球温暖化対策条例第23条の２第１項及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第６条第３項の規定による説明をします。この説明書に記載の事項は、事実に相違ありません。
建築物に関する事項（非公開情報）
| 建築主 | [11 empty] | 様 | 説明年月日
建物の所在地
| 説明者 | [10 empty] | 資 格 | [5 empty] | 登録第 | [5 empty] | 号
建築物ｴﾈﾙｷﾞｰ消費性能基準への適合性
建築物エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置（現行省エネ基準に不適合の場合記載のこと）
■再生可能エネルギー設備の導入（該当するものに○）※太陽光発電該当の場合は発電量も記入
|  |  | 太陽光発電 |  | 発電量 |  |  | Kw | 太陽熱温水器 |  |  | 地中熱利用
|  |  | 薪ストーブ |  |  | ペレットストーブ |  |  | その他（ | [5 empty] | ） |  | 導入しない※
|  | ※導入しない場合はその理由（ | [21 empty] | ）
■その他の消費エネルギー消費量を減らす検討（該当するものがあれば記入）
|  | 〇C値の性能値 |  |  |  | 目標値
|  | 〇年間冷房負荷 |  |  |  | 計算結果 |  |  |  | kWh/年
|  | 〇年間暖房負荷 |  |  |  | 計算結果 |  |  |  | kWh/年
〇CASBEEの結果
〇信州健康ゼロエネ住宅の該当 （該当するものに○）
[9 empty] | 先導基準 |  | 推奨基準 |  |  | 最低基準
■施工者・設計者からのコメント（自由記載）
（建築主へのアドバイスの内容や、省エネに関する設計方針、特記事項などを記載。その他イメージパースや写真等を様式内に添付することも可能です。）
Note on C67: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on C68: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on E14: ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
Note on G5: 市町村（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on G7: プルダウン ・専用住宅 ・併用住宅 ・長屋 ・共同住宅 ・寄宿舎
Note on G18: プルダウン ・グラスウール断熱材 ・ロックウール断熱材 ・ ・
Note on G22: プルダウン ・単板ガラス ・Low-E複層ガラス【日射取得型】 ・ ・
Note on G68: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on K67: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on K68: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on K85: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on L5: 種別（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on N85: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on O67: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on Q85: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on S38: 暖冷房設備、換気設備、給湯設備、照明設備 の基準一次エネルギー消費量の合計
Note on S40: 暖冷房設備、換気設備、給湯設備、照明設備 の設計一次エネルギー消費量の合計
Note on S42: 暖冷房設備、換気設備、給湯設備、照明設備、 ― 太陽光発電システム及びコージェネレーションシステムによる 発電量 設計一次エネルギー消費量の合計 （マイナス） （自家消費分＋売電分）
Note on S55: 種別（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on T68: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on U18: 参考 JIS A 9521 JIS A 9526 JIS A 9523
Note on U47: 区分（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on Y40: 自動計算
Note on Y42: 自動計算
〈ポイント解説〉 一次エネルギー消費量を少なくする
設備機器等の消費エネルギーを表す指標で、値が小さいほど設備効率が高く、ランニングコストの低減が可能です。
〈ポイント解説〉～再生可能エネルギーを導入してエネルギー消費を減らす～
太陽光や薪など再生可能エネルギーを活用すれば、化石燃料の低減につながりCO2削減効果が期待できます。
〈ポイント解説〉 建物のランニングコストを暖冷房負荷計算により算出
年間暖冷房負荷より建物のランニングコストを算定できます。この値が小さいほどコスト縮減効果が発現されます。
〈ポイント解説〉 下記の計算ツールを用いてエネルギー性能の更なる検討を行う（計算ツールの特性）
CASBEE・・建築物の環境品質の評価値を環境負荷の評価値で割り、５ランクで総合環境性能を評価
QPEX・・年間暖房エネルギーを電気・ガス・灯油等の使用量を算出し、建築物の燃費計算が可能
エネルギーパス・・当該建築物で一年間生活した際の電気・ガス・灯油等の使用量から、建築物の燃費計算が可能
※Nearly ZEH、「ZEH」は再生可能エネルギーに自家消費・売電分が含まれています。
〈ポイント解説〉 信州健康ゼロエネ住宅の基準値
長野県では「信州健康ゼロエネ住宅指針」として、長野県ゼロカーボン戦略を踏まえ、長野県の目指す姿として「信州の恵まれた自然環境と森林資源を活かし、資源や経済などの地域内循環を考慮した2050ゼロカーボンに資する質の高い快適で健康的な木造住宅」（＝信州健康ゼロエネ住宅）を提示し、「信州健康ゼロエネ住宅」が備えるべき、具体的な基準を示しています。
「信州健康ゼロエネ住宅」（住宅を新築する場合に限る。）が備えるべき基準は次の項目に沿って定めます。
なお、 (1)から(5)に示す項目については基本項目（必ず備えるべき内容）とし、(6)から(11)に示す項目については配慮項目（確保することが望ましい内容 ）とします。
(1) 外皮性能（外皮平均熱貫流率：UA（W/m2・K））の強化
(2) 一次エネルギー消費量の削減
(3) 県産木材の利用
(4) 太陽光発電設備又は木質バイオマスを利用した暖房設備の設置
(5) 住宅の強靭化（レジリエンス性の確保）
(6) 景観・周辺環境との調和
(7) 太陽熱利用設備の設置
(8) 伝統技能の活用
(9) 気密性能（cm2/m2）の確保
(10) HEMSの導入
(11) 暖房負荷（kWh/m2）の低減
基本項目については、項目ごと求める性能に応じて次の３つの基準を設定します。
①ゼロエネルギー達成に向けて最低限確保すべき 「最低基準」
②環境負荷の低減と快適性を高次元で達成する 「推奨基準」
③環境負荷を極限まで抑えるチャレンジ基準として 「先導基準」
また、「信州健康ゼロエネ住宅」は、前述した「日射や通風などの自然条件等を最大限活かした建築計画 」 等 を 十分に検討した上で、基本項目における最低基準を満たすことが必要です。
なお、 推奨 基準又は先導基準の適用に当たっては、項目ごとの選択が可能です。
詳細は長野県HP 信州健康ゼロエネ住宅指針<https://www.shinshu0ene.jp/guidebook.html>を参照ください。
〈ポイント解説〉 気密性を高め、断熱効果を向上させる
建物の気密性能を示す値としてC値（㎠/㎡）という指標があり、この値が小さいほど気密性が高くなり、冷暖房費
の低減につながります。
低
高
START
※指針：信州健康ゼロエネ住宅指針
表内数値はUA W/（㎡・K）
0.40
0.50
0.50
0.50
0.60
0.60
〈ポイント解説〉 断熱性能を高める（断熱性能を示す外皮基準を小さくする）
外皮基準の値が小さいほど断熱性能が高くなります。高性能な断熱材・断熱サッシなどの導入検討を行いましょう。
0.20
0.20
住宅の一次エネルギー消費量 設計一次エネルギー（再エネ含む（太陽光：売電分・自家消費分含む））（GJ）は、
再エネがない場合は空欄ではなく、設計一次エネルギー（再エネを含まない）（GJ）と同じ数値を入力してください。
採用した省エネ計算ツールが、仕様ルートの場合は、住宅の一次エネルギー消費量欄は「-」としてください。（計算の過程で算出されない）
再生可能エネルギー設備の導入は、いずれか選択することとし、導入しない場合は導入しないに〇をすると共に「導入しない理由」を記載してください。
太陽光発電を導入する場合は発電量も併せて記入願います。

## 省エネ計画概要書（閲覧用）
省 エ ネ 計 画 概 要 書
■住宅の設計概要(一部非公開情報)
| 建設地の市町村名 |  |  |  |  | 0 |  |  | 構造 |  | 0 |  | 階数 | 0 |  |  | 延床面積 |  | 50㎡ 未満 | [8 empty] | 0 | 0
| 建物用途 |  |  |  |  | 0 |  |  | 採用した省エネ計算ツール | [6 empty] | 0
[9 empty] | その他使用した計算ツール | [6 empty] | 0
■住宅の断熱性能（外皮基準）
| 地域区分 |  |  | 0 |  |  |  | 外皮平均熱貫流率UA（外皮基準） | [6 empty] | 0 |  |  | W/（㎡・K）
各部位の断熱仕様
|  | 部位 |  |  |  | 種類 | [13 empty] | 熱伝導率・ 開口部は熱貫流率 |  |  |  |  | 厚み
|  | 屋根（天井） |  |  |  | 0 | [7 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 0 |  |  | W/(m・K) |  | 0 |  | mm
|  | 外壁（一般部） |  |  |  | 0 | [7 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 0 |  |  | W/(m・K) |  | 0 |  | mm
|  | 外壁（付加断熱） |  |  |  | 0 | [7 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 0 |  |  | W/(m・K) |  | 0 |  | mm
|  | 基礎・床下 |  |  |  | 0 | [7 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 0 |  |  | W/(m・K) |  | 0 |  | mm
|  | 開口部（サッシ） |  |  |  | 0 | [7 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 0 |  |  | W/(㎡・K)
|  | その他 |  |  |  | （ 種類等記載 ） | [7 empty] | （ 種類等記載 ）
[5 empty] | 省エネ基準を 未達成 |  |  |  | 省エネ基準 |  |  |  | ZEH基準 |  |  | ※指針最低基準 |  |  | ※指針推奨基準 （HEAT20 G2） |  |  |  |  | ※指針先導基準 （HEAT20 G3～）
性 能
|  | ２地域 |  |  | 0.47～ |  |  |  | 0.46 | [9 empty] | 0.28
|  | ３地域 |  |  | 0.57～ |  |  |  | 0.56 | [9 empty] | 0.28
|  | ４地域 |  |  | 0.76～ |  |  |  | 0.75 | [9 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0.23
|  | ５地域 |  |  | 0.88～ |  |  |  | 0.87 | [9 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0.23
■住宅の一次エネルギー消費量（住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラムを使用の場合のみ記入）
|  | 基準一次エネルギー |  |  |  |  | その他の設備を含まない | [10 empty] | 0 |  | GJ
|  | 設計一次エネルギー |  |  |  |  | 再エネを含まない | [10 empty] | 0 |  | GJ |  | 削減率 |  | #DIV/0! |  | ％
|  | 設計一次エネルギー |  |  |  |  | 再エネ含む（太陽光：売電分・自家消費分含む） | [10 empty] | 0 |  | GJ |  | 削減率 |  | #DIV/0! |  | ％
■設計者・施工者の情報
| 建築士事務所名 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 事務所の区分 |  |  | 0 |  |  | 建築士事務所
| 所 在 地 |  |  |  | 0
| 施工業者名 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 所在地 |  |  | 0
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第27条第１項の規定による説明をします。この説明書に記載の事項は、事実に相違ありません。
建築物に関する事項（非公開情報）
| 建築主 |  |  |  | 長野 太郎 | [10 empty] | 様 | 説明年月日 |  |  | 2022年 １月 14日
| 建物の所在地 |  |  |  | 長野市大字南長野字幅下692-2
| 説明者 |  |  |  | 長野 二郎 | [9 empty] | 資 格 |  |  | 一級建築士 |  |  | 登録第 |  |  | 00000 |  |  | 号
|  | 建築物ｴﾈﾙｷﾞｰ消費性能基準への適合性 | [9 empty] | 適合している
建築物エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置（現行省エネ基準に不適合の場合記載のこと）
（不適合の場合：例 外皮性能基準が満足していないため、高性能な断熱材に変更、または断熱材の厚みを増せば基準に適合します。）
■再生可能エネルギー設備の導入（該当するものに○）※太陽光発電該当の場合は発電量も記入
|  | 0 | 太陽光発電 |  |  | 発電量 |  | 0 | Kw | 0 | 太陽熱温水器 |  |  | 0 | 地中熱利用
|  | 0 | 薪ストーブ |  |  | 0 | ペレットストーブ |  |  | 0 | その他（ | [6 empty] | ） |  | 導入しない※
|  | ※導入しない場合はその理由（ | [24 empty] | ）
■その他の消費エネルギー消費量を減らす検討（該当するものがあれば記入）
|  | 〇C値の性能値 |  |  |  |  | 目標値 |  |  | 0
|  | 〇年間冷房負荷 |  |  |  |  | 計算結果 |  |  | 0 |  |  | kWh/年
|  | 〇年間暖房負荷 |  |  |  |  | 計算結果 |  |  | 0 |  |  | kWh/年
|  | 〇CASBEEの結果 | [7 empty] | 0
〇信州健康ゼロエネ住宅の該当 （該当するものに○）
[10 empty] | 0 | 先導基準 |  | 0 | 推奨基準 |  | 0 | 最低基準
■施工者・設計者からのコメント（自由記載）
（建築主へのアドバイスの内容や、省エネに関する設計方針、特記事項などを記載。その他イメージパースや写真等を様式内に添付することも可能です。）
0
Note on T69: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
〈ポイント解説〉 一次エネルギー消費量を少なくする
設備機器等の消費エネルギーを表す指標で、値が小さいほど設備効率が高く、ランニングコストの低減が可能です。
〈ポイント解説〉～再生可能エネルギーを導入してエネルギー消費を減らす～
太陽光や薪など再生可能エネルギーを活用すれば、化石燃料の低減につながりCO2削減効果が期待できます。
〈ポイント解説〉 建物のランニングコストを暖冷房負荷計算により算出
年間暖冷房負荷より建物のランニングコストを算定できます。この値が小さいほどコスト縮減効果が発現されます。
閲覧用
←（閲覧用）は個人情報等の非公開情報を非表示としたものです。
閲覧用の省エネ計画概要書を閲覧に供し、誰でも閲覧できるようにすることで、
住宅を建てようとする方が省エネ等に精通した事業者を選びやすくなる仕組みです。
〈ポイント解説〉 気密性を高め、断熱効果を向上させる
建物の気密性能を示す値としてC値（㎠/㎡）という指標があり、この値が小さいほど気密性が高くなり、冷暖房費
の低減につながります。
←（閲覧用）は個人情報等に配慮し、敷地面積は非公開、延床面積は幅を持たせた表記としています。
低
高
START
※指針：信州健康ゼロエネ住宅指針
表内数値はUA W/（㎡・K）
0.40
0.50
0.50
0.50
0.60
0.60
〈ポイント解説〉 断熱性能を高める（断熱性能を示す外皮基準を小さくする）
外皮基準の値が小さいほど断熱性能が高くなります。高性能な断熱材・断熱サッシなどの導入検討を行いましょう。
0.20
0.20

## その他非公開とすべき部分及び理由
その他非公開とすべき部分及び理由（該当する部分がある場合のみ提出）
■非公開とすべき部分
■非公開とすべき理由

## 省エネ計画概要書（記載例）
省 エ ネ 計 画 概 要 書
■住宅の設計概要(一部非公開情報)
| 建設地の市町村名 |  |  |  |  | 長野市 |  |  | 構造 | 木造 |  | 階数 | ２階建て |  |  | 敷地面積 |  | 195.43 |  | ㎡ |  | 延床面積 |  | 104.25 |  | ㎡
| 建物用途 |  |  |  |  | 専用住宅 |  |  | 採用した省エネ計算ツール | [5 empty] | 簡易計算ルート （外皮面積を計算しない方法）
[9 empty] | その他使用した計算ツール | [5 empty] | CASBEE
■住宅の断熱性能（外皮基準）
| 地域区分 |  |  | 4地域 |  |  |  | 外皮平均熱貫流率UA（外皮基準） | [5 empty] | 0.54 |  |  | W/（㎡・K）
各部位の断熱仕様
|  | 部位 |  |  |  | 種類 | [12 empty] | 熱伝導率・ 開口部は熱貫流率 |  |  |  |  | 厚み
|  | 屋根（天井） |  |  |  | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | [6 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 0.04 |  |  | W/(m・K) |  | 260 |  | mm
|  | 外壁（一般部） |  |  |  | ロックウール断熱材 | [6 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 0.038 |  |  | W/(m・K) |  | 100 |  | mm
|  | 外壁（付加断熱） |  |  |  | 非該当 | [6 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | - |  |  | W/(m・K) |  | - |  | mm
|  | 基礎・床下 |  |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | [6 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 0.028 |  |  | W/(m・K) |  | 30 |  | mm
|  | 開口部（サッシ） |  |  |  | Low-E複層ガラス【日射取得型】 | [6 empty] | （ その他を選択の場合は種類記載 ） | [5 empty] | 1.7 |  |  | W/(㎡・K)
|  | その他 |  |  |  | （ 種類等記載 ） | [6 empty] | （ 種類等記載 ）
[5 empty] | 省エネ基準を 未達成 |  |  |  | 省エネ基準 |  |  | ZEH基準 |  |  | ※指針最低基準 |  |  | ※指針推奨基準 （HEAT20 G2） |  |  |  |  | ※指針先導基準 （HEAT20 G3～）
性 能
|  | ２地域 |  |  | 0.47～ |  |  |  | 0.46 | [8 empty] | 0.28
|  | ３地域 |  |  | 0.57～ |  |  |  | 0.56 | [8 empty] | 0.28
|  | ４地域 |  |  | 0.76～ |  |  |  | 0.75 | [8 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0.23
|  | ５地域 |  |  | 0.88～ |  |  |  | 0.87 | [8 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0.23
■住宅の一次エネルギー消費量（住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラムを使用の場合のみ記入）
|  | 基準一次エネルギー |  |  |  |  | その他の設備を含まない | [9 empty] | 73.86 |  | GJ
|  | 設計一次エネルギー |  |  |  |  | 再エネを含まない | [9 empty] | 53.93 |  | GJ |  | 削減率 |  | 26 |  | ％
|  | 設計一次エネルギー |  |  |  |  | 再エネ含む（太陽光：売電分・自家消費分含む） | [9 empty] | -3.1 |  | GJ |  | 削減率 |  | 104 |  | ％
■設計者・施工者の情報
| 建築士事務所名 |  |  |  | 〇〇建設設計事務所 | [10 empty] | 事務所の区分 |  |  | 一級 |  |  | 建築士事務所
| 所 在 地 |  |  |  | 長野市大字南長野南県町686-1
| 施工業者名 |  |  |  | 〇〇建設 | [8 empty] | 所在地 |  |  | 長野市大字南長野南県町686-1
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第６条第３項の規定による説明をします。この説明書に記載の事項は、事実に相違ありません。
建築物に関する事項（非公開情報）
| 建築主 |  |  |  | 長野 太郎 | [9 empty] | 様 | 説明年月日 |  |  | 45017
| 建物の所在地 |  |  |  | 長野市大字南長野字幅下692-2
| 説明者 |  |  |  | 長野 二郎 | [8 empty] | 資 格 |  |  | 一級建築士 |  |  | 登録第 |  |  | 00000 |  |  | 号
|  | 建築物ｴﾈﾙｷﾞｰ消費性能基準への適合性 | [8 empty] | 適合している
建築物エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置（現行省エネ基準に不適合の場合記載のこと）
（不適合の場合：例 外皮性能基準が満足していないため、高性能な断熱材に変更、または断熱材の厚みを増せば基準に適合します。）
■再生可能エネルギー設備の導入（該当するものに○）※太陽光発電該当の場合は発電量も記入
|  | ○ | 太陽光発電 |  |  | 発電量 |  | 5.67 | Kw | 太陽熱温水器 |  |  |  | 地中熱利用
|  |  | 薪ストーブ |  |  |  | ペレットストーブ |  |  | その他（ | [14 empty] | ）
|  | ※導入しない場合はその理由（ | [23 empty] | ）
■その他の消費エネルギー消費量を減らす検討（該当するものがあれば記入）
|  | 〇C値の性能値 |  |  |  |  | 目標値
|  | 〇年間冷房負荷 |  |  |  |  | 計算結果 |  |  |  |  | kWh/年
|  | 〇年間暖房負荷 |  |  |  |  | 計算結果 |  |  |  |  | kWh/年
|  | 〇CASBEEの結果 | [5 empty] | S
〇信州健康ゼロエネ住宅の該当 （該当するものに○）
[10 empty] | 先導基準 |  |  | 推奨基準 |  | ○ | 最低基準
■施工者・設計者からのコメント（自由記載）
（建築主へのアドバイスの内容や、省エネに関する設計方針、特記事項などを記載。その他イメージパースや写真等を様式内に添付することも可能です。）
Note on C68: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on C69: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on E14: ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
Note on G5: 市町村（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on G69: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on K68: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on K69: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on K85: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on L5: 種別（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on N85: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on O68: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on Q85: 該当の有無（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
Note on U48: 区分（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
〈ポイント解説〉 一次エネルギー消費量を少なくする
設備機器等の消費エネルギーを表す指標で、値が小さいほど設備効率が高く、ランニングコストの低減が可能です。
〈ポイント解説〉～再生可能エネルギーを導入してエネルギー消費を減らす～
太陽光や薪など再生可能エネルギーを活用すれば、化石燃料の低減につながりCO2削減効果が期待できます。
〈ポイント解説〉 建物のランニングコストを暖冷房負荷計算により算出
年間暖冷房負荷より建物のランニングコストを算定できます。この値が小さいほどコスト縮減効果が発現されます。
記載例
〈ポイント解説〉 気密性を高め、断熱効果を向上させる
建物の気密性能を示す値としてC値（㎠/㎡）という指標があり、この値が小さいほど気密性が高くなり、冷暖房費
の低減につながります。
低
高
START
※指針：信州健康ゼロエネ住宅指針
表内数値はUA W/（㎡・K）
0.40
0.50
0.50
0.50
0.60
0.60
〈ポイント解説〉 断熱性能を高める（断熱性能を示す外皮基準を小さくする）
外皮基準の値が小さいほど断熱性能が高くなります。高性能な断熱材・断熱サッシなどの導入検討を行いましょう。
0.20
0.20

## マスター
事務所 区分 | 資格種類 | 市町村名 | 階数 | 構造種別 | 建物用途 | 延床面積 | 計算方法 | 地域区分 | 省エネ基準への適否 | 断熱仕様 | 開口部 | 自然エネルギー | 該当の有無 | 計算ツール | CASBEE | C値
一級 | 一級建築士 | 長野市 | 地下 階 地上 階建て | 木造 | 専用住宅 | 50㎡ 未満 | 標準計算法 | 1地域 | 適合している | グラスウール断熱材 | 単板ガラス | 太陽光発電設備 | ○ | CASBEE | S | 実測値
二級 | 二級建築士 | 松本市 | 平屋建て | S造 | 併用住宅 | 50㎡ 以上 100㎡ 未満 | 仕様基準 | 2地域 | 不適合 | ロックウール断熱材 | 複層ガラス | 太陽熱温水器 |  | Qpex | A | 目安値
木造 | 木造建築士 | 上田市 | ２階建て | RC造 | 長屋 | 100㎡ 以上 150㎡ 未満 |  | 3地域 |  | 吹込み用グラスウール断熱材 | Low-E複層ガラス【日射取得型】 | 地中熱利用 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｽ | B+
|  | 岡谷市 | ３階建て | SRC造 | 共同住宅 | 150㎡ 以上 200㎡ 未満 |  | 4地域 |  | 吹込み用ロックウール断熱材 | Low-E複層ガラス【日射遮蔽型】 | 薪ストーブ |  | その他 | B-
|  | 飯田市 | ４階建て | CB造 | 寄宿舎 | 200㎡ 以上 250㎡ 未満 |  | 5地域 |  | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | Low-E三層複層ガラス【日射取得型】 | ペレットストーブ |  |  | C
|  | 諏訪市 | ５階建て | その他 |  | 250㎡ 以上 300㎡ 未満 |  | 6地域 |  | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | Low-E三層複層ガラス【日射遮蔽型】 | その他
|  | 須坂市 | ６階建て |  |  |  |  | 7地域 |  | ポリエチレンフォーム断熱材 | その他
|  | 小諸市 | ７階建て |  |  |  |  | 8地域 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材
|  | 伊那市 | ８階建て | [6 empty] | 硬質ウレタンフォーム断熱材
|  | 駒ヶ根市 | ９階建て | [6 empty] | フェノールフォーム断熱材
|  | 中野市 | 10階建て | [6 empty] | インシュレーションファイバー断熱材
|  | 大町市 | 11階建て | [6 empty] | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材
|  | 飯山市 | 12階建て | [6 empty] | 吹付けロックウール
|  | 茅野市 | 13階建て | [6 empty] | その他
|  | 塩尻市 | 14階建て | [6 empty] | 非該当
|  | 佐久市 | 15階建て
|  | 千曲市 | 16階建て
|  | 東御市 | 17階建て
|  | 安曇野市 | 18階建て
|  | 小海町 | 19階建て
|  | 川上村 | 20階建て
|  | 南牧村 | 21階建て
|  | 南相木村 | 22階建て
|  | 北相木村 | 23階建て
|  | 佐久穂町 | 24階建て
|  | 軽井沢町 | 25階建て
|  | 御代田町 | 26階建て
|  | 立科町 | 27階建て
|  | 青木村 | 28階建て
|  | 長和町 | 29階建て
|  | 下諏訪町 | 30階建て
|  | 富士見町 | 31階建て
|  | 原村 | 32階建て
|  | 辰野町 | 33階建て
|  | 箕輪町 | 34階建て
|  | 飯島町 | 35階建て
|  | 南箕輪村 | 36階建て
|  | 中川村 | 37階建て
|  | 宮田村 | 38階建て
|  | 松川町 | 39階建て
|  | 高森町 | 40階建て
|  | 阿南町 | 41階建て
|  | 長野県 | 42階建て
|  | 平谷村 | 43階建て
|  | 根羽村 | 44階建て
|  | 下條村 | 45階建て
|  | 売木村 | 46階建て
|  | 天龍村 | 47階建て
|  | 泰阜村 | 48階建て
|  | 喬木村 | 49階建て
|  | 豊丘村 | 50階建て
|  | 大鹿村 | 51階建て
|  | 上松町 | 52階建て
|  | 南木曽町 | 53階建て
|  | 木祖村 | 54階建て
|  | 王滝村 | 55階建て
|  | 大桑村 | 56階建て
|  | 木曽町 | 57階建て
|  | 麻績村 | 58階建て
|  | 生坂村 | 59階建て
|  | 山形村 | 60階建て
|  | 朝日村 | 61階建て
|  | 筑北村 | 62階建て
|  | 池田町 | 63階建て
|  | 松川村 | 64階建て
|  | 白馬村 | 65階建て
|  | 小谷村 | 66階建て
|  | 坂城町 | 67階建て
|  | 小布施町 | 68階建て
|  | 高山村 | 69階建て
|  | 山ノ内町 | 70階建て
|  | 木島平村 | 71階建て
|  | 野沢温泉村 | 72階建て
|  | 信濃町 | 73階建て
|  | 小川村 | 74階建て
|  | 飯綱町 | 75階建て
|  | 栄村 | 76階建て
77階建て
78階建て
79階建て
80階建て
Note on D4: ※ 地階がある場合は黄色セルに手入力し、様式プルダウンで選択してください。
・ ・
・ ・

## 一覧
■住宅の設計概要 | [7 empty] | ■住宅の断熱性能（外皮基準） |  | ■住宅の一次エネルギー消費量（住宅に関する省エネルギー 基準に準拠したプログラムを使用の場合のみ記入） |  |  |  |  | ■設計者・施工者の情報 | [10 empty] | ■再生可能エネルギー設備の導入（該当するものに○） 太陽光発電該当の場合は発電量も記入、 その他の場合は具体的に記入 | [9 empty] | ■その他の消費エネルギー消費量 を減らす検討（該当するものがあれば記入） | [6 empty] | ■施工者・設計者からのコメント（自由記載）
[20 empty] | 非公開情報 | [19 empty] | 信州健康ゼロエネ住宅の該当（該当するものに○）
建設地の 市町村名 | 構造 | 階数 | 敷地面積 （㎡） | 延床面積 （㎡） | 建物用途 | 採用した省エネ 計算ツール | その他使用した 計算ツール | 地域区分 | 外皮平均熱貫流率 UA（外皮基準） （W/（㎡・K）） | 基準一次 エネルギー （GJ） | 設計一次 エネルギー （再エネを 含まない） （GJ） | 削減率 （％） | 設計一次 エネルギー （再エネ含む （太陽光：売電分・ 自家消費分含む）） （GJ） | 削減率 （％） | 建築士事務所名 | 事務所 の区分 | 所在地 | 施工業者名 | 所在地 | 建築主 | 説明年月日 | 建物の所在地 | 説明者 | 資格 | 建築物ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費性能基準 への適合性 | 太陽光 発電 | 発電量 | 太陽熱 温水器 | 地中熱 利用 | 薪スト ーブ | ペレット ストーブ | その他 | その他(具体) | 導入しない | 導入しない理由 | C値の 性能値 目標値 | 年間冷 房負荷 | 年間暖 房負荷 | CASBEE の結果 | 先導 基準 | 推奨 基準 | 最低 基準
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0